Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:

|  |
| --- |
| **Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за июль 2023 года на территории Курганской области**  |
| **№№ по п/п** | **Наименование ТСО** | **Единица измерения** | **Уровень напряжения** | **Уровень напряжения** | **Уровень напряжения** | **Уровень напряжения** | **Итого** |
|   |   |   | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |  |
| **1** | **ОАО "РЖД"** | **млн.кВт.ч** | **0,69** | **0** | **0,834** | **1,884** | **3,408** |
|   | Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,622 |   | 0,471 | 0,599 | 1,692 |
|   | Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,565 |   | 0,002 | 0,037 | 0,604 |
|   | Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. |   |   |   | 0,045 | 0,045 |
|   | Мощность (в часы пик субъекта РФ)  | МВт. | 0,739 |   | 0,003 | 0,053 | 0,795 |
|   | Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,068 |   | 0,363 | 1,285 | 1,716 |
| **2** | **АО "СУЭНКО"** | **млн.кВт.ч** | **43,172** | **0,258** | **41,080** | **77,634** | **162,144** |
|   | Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 43,048 | 0,258 | 35,476 | 15,986 | 94,768 |
|   | Электроэнергия | млн.кВт.ч | 39,132 | 0,037 | 6,355 | 2,276 | 47,800 |
|   | Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 1,303 | 0,000 | 1,364 | 3,109 | 5,776 |
|   | Мощность (в часы пик субъекта РФ)  | МВт. | 45,399 | 0,063 | 9,936 | 3,329 | 58,727 |
|   | Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,124 | 0,000 | 5,604 | 61,648 | 67,376 |
| **3** | **ПАО "ФСК ЕЭС"** | **млн.кВт.ч** | **0,000256** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|   | Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000256 |   |   |   | 0,000 |
|   | Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000256 |   |   |   | 0,000 |
|   | Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,001000 |   |   |   | 0,001 |
|   | Мощность (в часы пик субъекта РФ)  | МВт. | 0,000000 |   |   |   | 0,000 |
|   | Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч |   |   |   |   | 0,000 |